## Gestion déchets solaires
#VALUE! | COMMENT GÉRER LES DÉCHETS D'EQUIPEMENTS SOLAIRES ? | [5 empty] | #VALUE!
Type de déchets | Risques | EPI à utiliser | Collecte | Stockage | Exemples | Reuse Solutions | Recycling Solutions
Conseils généraux | *Dégradation de l'environnement *Pollutions *Riques pour la santé humaine et animale |  | Ne pas jeter dans la nature Ne pas mettre en décharge Ne pas incinérer Ne pas donner | La zone doit être: *Couverte *Equipée d’un sol imperméable (béton) et incombustible *Eloignée de toute source de chaleur et de flamme *Ventilée *Equipée des mesures de sécurités (détecteur de fumée, extincteurs, kit anti-déversement) |  | *Prioriser la réparation ou le réemploi avant l'option de recyclage. Contacter votre fournisseur ou un réparateur. *Assurez-vous d'une optimisation de la durée de vie des équipements et éviter un achat ultérieur: respecter les bonnes pratiques d'achat, d'installation et d'utilisation tels que mentionnés dans les fiches produits, anticiper la possibilité de réparabilité en amont de l'achat (avoir les pièces détachées, la capacité de réparation (interne ou externe) et un équipement avec documentation technique et facilement démontable). | Pour trouver un collecteur, démanteleur et/ou recycleur: Consulter le site du WREC/Log Cluster ou via mail: Global.WREC@wfp.org Penser à la mutualisation de la gestion de déchet via la Humanitarian Logistics Cooperative dit hulo
Câbles et connecteurs (cuivre, plastique, caoutchouc) | *Risques d'émissions de gaz toxiques en cas d'incendie *Exposition aux métaux lourds *En cas de rejet dans la nature: pollutions des sols et eaux | *Gants isolants *Lunettes de protection | Trier et regrouper dans des contenants fermés | *Conserver dans un bac résistant à la chaleur *Etiqueter pour éviter les mélanges |  | *Privilègier le réemploi car il est facile. Attention aux prolongations en cas de longueur trop courte : pas plus d'une connection intermédiaire, très bonne qualité de connection, et étanchéité. | Rechercher des recycleurs professionnels de DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Pour information: un recycleur professionnel opérera de la manière suivante: tri des câbles en fonction de leur type (cuivre ou aluminium), déchiquetage en petits morceaux. Attention, s'ils sont traités par le secteur informel, il y a un risque de brûlage à l'air libre (toxique). Recommandations : stocker en attendant d'avoir une solution fiable et rechercher un collecteur/recycleur professionnel et formel (voir le mapping WREC et/ou contacter hulo pour mutualiser la gestion de déchets).
Batteries acide-plomb (plomb, acide sulfurique, électrolytes) | *Risques de fuite d’acide: contamination des sols et de l’eau *Risques de graves brulures de la peau et lésions des yeux (acide) *Cancer *Saturnisme en cas d'exposition au plomb *Explosion / Incendie | Si la batterie est endommagée : *Gants anti-acide *Lunettes de protection *Masque | *Décharger la batterie *Couvrir les bornes des batteries à l’aide d’un capuchon en plastique ou d’adhésif (afin d’éviter les risques d’incendie/explosion) | *Stocker dans une pièce bien ventilée et couverte. Ne pas mettre les batteries à l'extérieur ou contre une vitre. *Disposer un extincteurs adapté au type de feu Si les batteries sont intactes et ne présentent pas de fuite ou de risque de fuite, elles peuvent: * Être stockées sur une palette (sur un sol non poreux et éloigné de source de chaleur). Si elles sont empilées, chaque niveau doit être séparé par une couche: un matériel non conducteur (carton par ex) *OU être stockées dans un fût ou une caisse en acier ou en plastique (résistants à l’acide). La hauteur de chargement ne doit pas dépasser la hauteur de la caisse ou du fût. *Etiqueter avec le nom + Etiquette de danger En cas de fuite ou de risque de fuite, elles doivent: *Être placées dans un emballage individuel (fermé et résistant à l’acide) *Etiqueter avec le nom + Etiquette de danger |  | La revente, la donation ou le réemploi n'est pas conseillé. | Rechercher un collecteur/recycleur professionnel et formel de batterie acide-plomb (voir le mapping WREC et/ou contacter hulo). Sélectionner un professionnel expérimenté et accrédité par le ministère de l'environnement. S'il est collecteur, demander les noms de ses partenaires et des pays de destination. Eviter un ferrailleur qui n'est pas spécialisé, car il y a un risque que l'acide et le plomb (étant dangereux) ne soient pas gérés et traités correctement et que cela impacte grandement la santé et l'environnement.
Batteries lithium (lithium, nickel, cobalt, électrolytes inflammables) | *Explosion / Incendie *Pollutions des sols et eaux *Émission de substances toxiques | *Gants de protection éléctriques et résistants aux produits chimiques en cas de fuite *Masque filtrant *Lunettes de protection | *Décharger la batterie *Séparer les batteries en fonction de leur technologie (type) *Séparer des autres déchets *Ne pas endommager les batteries lors de la collecte | *Stocker dans une pièce bien ventilée, couverte et à l'abri de la lumière. Ne pas mettre les batteries à l'extérieur ou contre une vitre. *Scotcher les bornes de batterie. *Disposer un extincteurs adapté au type de feu (les batteries lithium métal sont très réactives à l'eau, ainsi un extincteur Classe D est recommandé à proximité du stockage des piles et batteries lithium métal). Pour les batteries lithium ion, l’agent d’extinction est l’eau. Si les batteries sont intactes et ne présentent pas de fuite ou de risque de fuite, elles peuvent: * Être stockées sur une palette (sur un sol non poreux et éloigné de source de chaleur). Si elles sont empilées, chaque niveau doit être séparé par une couche: un matériel non conducteur (carton par ex) *OU être stockées dans un fût ou une caisse en acier ou en plastique (résistants à l’acide). La hauteur de chargement ne doit pas dépasser la hauteur de la caisse ou du fût. *Etiqueter avec le nom + Etiquette de danger En cas de fuite ou de risque de fuite, elles doivent: *Être placées dans un emballage individuel (fermé) *Etiqueter avec le nom + Etiquette de danger |  | Rechercher des fournisseurs ayant la capacité de changer les cellules endommagées et/ou contacter votre revendeur. Pour la zone Afrique de l'Ouest : Lagazel supporte la creation d'atelier de changement des cells des batteries luthium pour les remettre sur le marché (Burkina, Togo et Benin) informez-vous à propos de ces initiatives dans votre pays. | Les recycleurs de batteries lithium sont encore peu nombreux : stocker en attendant d'avoir une solution fiable, et rechercher un collecteur / recycleurs professionnel et formel -voir mapping WREC et/ou contacter hulo.
Panneaux photovoltaïques (verre, silicium, plastiques, aluminium) | *Dispersion de particules de silicium et de métaux lourds en cas de casse, pouvant contaminer les sols et les eaux et la santé humaine/animale | *Gants *Lunettes de protection *Vêtements couvrants | *Regrouper les panneaux cassés dans un espace dédié, en évitant les ruptures supplémentaires | *Stocker sous un abri ventilé et sec pour prévenir la dégradation | #VALUE! | Les panneaux solaires subissent une perte de rendement annuelle comprise entre 0,5% et 1% due aux facteurs environnementaux comme l'exposition aux UV, les intempéries et les variations de température. Les panneaux photovoltaïques ont donc une durée de vie importante. Vérifier la puissance (au travers d'un prestataire) avant réemploi ou achat/vente d'occasion. Contacter votre fournisseur ou un réparateur. Ne pas réutiliser si: Trace de point chaud existant, trace verte (algues) en cas d'humidité, ne pas réutiliser un panneau photvoltaïque avec vitre endommagé. | Les recycleurs de panneaux sont encore peu nombreux mais le recyclage formel commence à se développer. Souvent le panneau peut etre réparé et revendu même en aillant une baisse de rendement: 1) revender ou donner-le ; 2) contacter votre vendeur pour savoir s'il reprend le panneau (réparation/reconditionnement) si vraiment hors d'usage ; si non 3) stocker le en attendant d'avoir une solution fiable, et rechercher un collecteur /ou démanteleur capable de séparer les différentes fractions/ recycleurs = professionnel et formel -voir mapping WREC et/ou contacter hulo).
Onduleurs et régulateurs (circuits électroniques, métaux précieux, plastiques) | *Métaux lourds et composants électroniques polluants | *Gants | *Penser à bien séparer des batteries | *Stocker à l’abri de l’humidité, de la poussières et des chocs pour éviter la corrosion *Hors tension |  | Réparation à considérer si faisable. Contacter votre fournisseur ou un réparateur. | Rechercher des recycleurs professionnels de DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).Les circuits electroniques sont une partie souvent difficile à recycler : export vers l'Europe ou l'Asie. Il faut vérifier la capacité du démanteleur. Recommandations : stocker en attendant d'avoir une solution fiable, et rechercher un collecteur/recycleur professionnel et formel (voir le mapping WREC et/ou contacter Hulo pour mutualiser la gestion de déchets).
Structures métalliques (acier, aluminium, visserie) | *Peu de risques *Encombrement *Rouille | *Gants | *Empiler proprement | *Entreposer dans un endroit sec pour éviter l’oxydation et la dégradation |  | *Réemploi facile *Privilégier à l'achat les solutions spécifiques pour panneaux photovoltaïque (Aluminium, très robuste, grande durée de vie, mais plus cher) | Chercher des ferrailleurs/recycleurs de métaux au niveau local
@MSF
@MSF
Poster - gestion des déchets d'équipements solaires
Document créé par le Groupe de Travail sur les Déchet Solaire REH :
V09.2025
Licence : Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
@ACF - Mauvais stockage des batteries dans une flaque d'eau
@ACF - Mauvais stockage des batteries en extérieur en plein soleil
@ACF - Mauvais stockage des panneaux solaires - en exterieur, sans protection